## Sheet1
| EL 166 | de la Geo Fennel
2
3
1. Fereastra de emitere raza laser
2. Buton Pornit/Oprit |  |  |  | 4
3. Bula orizontala |  |  | 1
4. Bula verticala
Date tehnice:
Precizie |  | ± 2 mm/m
Zona actiune |  | 9 m | in functie de intensitatea luminoasa a camerei
Laser clasa 2 M
Lungime de unda |  | 635 nm
Temperatura de operare 0-40 ° C
Sursa de alimentare |  | 2X AA baterii
Durata de viata baterii 40 h
Transport si curatire
* Se recomanda pastrarea nivelei in husa
* Curatirea se face cu o carpa moale
* Se poate sterge cu carpa usor umezita
* Asezati nivela in husa dupa ce este curata si uscata
Mod de lucru
* Proiecteaza o raza laser pe suprafata pe care este asezata nivela
* Cu bula orizontala si verticala
Aplicatii
* un produs indispensabil ce ar trebui sa se regaseasca in orice trusa de scule
* elimina marcarea cu linii, sfoara, etc
* pentru nivelare, aliniere, marcare
* acoperiri, tapetare, si orice alte aplicatii in interior
Siguranta
Folositi produsul conform instructiunilor
Nu priviti direct in raza laser
In cazul in care raza laser ajunge in zona ochilor, reflexul de inchidere a ochilor este suficient
Nu postati raza laser inspre ochii altor persoane sau animale
Acesta este un produs destinat masurarii si marcarii cu laser
Nu desfaceti carcasa aparatului. Aceasta operatie se face doar de catre persoane autorizate
Nu lasati aparatul la indemana copiilor.
Nu utilizati aparatul in medii explozive
Pot aparea erori:
Atunci cand masurati suprafete din sticla sau plastic transparent
Cand proiectati raza laser direct spre ferestre
Dupa ce ati miscat din greseala aparatul
Cand sunt fluctiatii importante de temperatura. Lasati aparatul sa se adapteze la temperatura
de operare dupa ce il scoateti din cutie
Clasificare Laser
Instrumentul are laser clasa 2M , in concordanta cu DIN IEC 60825-1:2003-10
Folositi aparatul cu respectarea normelor de protectie.
Ochiul este, in mod normal, protejat de reflexul de inchidere a pleoapei
Interferare electromagnetica
Pot aparea interferente din cauza folosirii in acelasi loc a unor aparate ( sisteme de navigatie )
Este bine ca in zona de lucru sa nu fie aparate cu intensa activitate electromagnetica
( industriala sau radio transmisii )
Declaratie de Conformitate
Aparatul este produs in conformitate cu normele EN 61326:1997, EN 55022, EN 61000-4-2/-3
Garantia
Termenul de garantie este de 2 ani in conditii normale de utilizare, pentru defecte de material.
In perioada de garantie, furnizorul va decide daca produsul va fi reparat sau se va inlocui
In cazul constatarii unei defectiuni,va rugam sa contactati furnizorul.
Inainte de a reclama o defectiune, va rugam sa verificati bateriile.
In cazul interventiei neautorizata asupra produsului, se pierde dreptul de garantie
De asemenea, actiunea directa sau indirecta cu apa, si alte lichide, solventi, etc,
ce pot provoca umezirea sau degradarea produsului sau a pieselor componente ale acestuia
duc la pierderea garantiei.
Deteriorarea mecanica, duce de asemenea la pierderea garantiei.